## Hoja1
ITEM | CLASIFICACIÓN | ESPECIALIDAD | GRUPO | CÓDIGO | DESCRIPCCIÓN | PRESENTACIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CANTIDAD TOTAL
11 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534022 | AGUJA HIPODÉRMICA No. 25 x 1.5cm., estéril, descartable. | Unidad |  | 72431
12 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534024 | AGUJA HIPODÉRMICA No. 26 x 1.2 - 1.5cm., estéril, descartable. | Unidad |  | 122298
27 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | UGQ.- USO GENERAL QUIRÚRGICO | 5535009 | CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL, GRANDE Y DESECHABLE. | Unidad | De Poliéster con adhesivo acrílico impregnado de N-Vinil 2, Pirrolidina con 0.092 mg de yodo de 56 x 60 cm + 5 cm. | 1451
47 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534048 | APÓSITO TRANSPARENTE CON ALMOHADILLA ABSORBENTE DE 15.5 x 8.5 cm, con marco, estéril. | Unidad | Medidas aproximadas. Tolerancia ± 20% | 104225
69 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | REHABILITACIÓN ORAL (RO) | 5534578 | CÁNULA PARA SISTEMA DE ULTRASONIDO PROBE BIOPSIA DE MAMA PARA MAMOTOMO, estéril, descartable. Especificar medidas. | Unidad |  | 18
78 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534100 | CATÉTER PARA EXTENSIÓN ARTERIAL, 50- 60cm, de polivinil, con adaptador Luer Lock, con conexión de los dos extremos macho-macho, estéril, descartable. | Unidad |  | 1923
96 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534145 | DISPOSITIVO FRIO BILATERAL de poly - rayón, absorbe la condensación. | Unidad |  | 955
108 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | PERIODONCIA Y ODONTOLOGÍA PREVENTIVA (PR) (P) | 5534160 | EQUIPO PARA ASPIRACIÓN, 600 ml., CON TRÓCAR DE 0.6 cm. recipiente plástico plegable, tubo de polivinil, llave para evacuar contenido, estéril, descartable. | Unidad |  | 2035
111 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534180 | EQUIPO PARA MEDIR PRESIÓN VENOSA CENTRAL, estéril, descartable. | Unidad |  | 2504
118 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534202 | ESPARADRAPO MICROPOROSO, de celulosa, de 7.5 cm x 9 m, con adhesivo hipoalergénico distribuido uniformemente por toda la superficie, transpirable, resistente a la humedad. | Rollo | De fácil rasgado en sentido transversal, buena adherencia. | 20584
141 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534244 | GORRO QUIRÚRGICO para mujer, talla mediana, descartable. | Unidad | Gorro redondo con elástico alrededor del borde. | 391871
159 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534274 | JALEA ELECTROCONDUCTIVA HIDROSOLUBLE. | Litro |  | 17966
163 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534280 | JERINGUILLA DE 1 ml para insulina, con escalas graduadas de 1 a 40 U y de 1 a 80 U, estéril, descartable (tope 0). | Unidad | Jeringa hipodérmica de 3 cuerpos, tapón de émbolo de caucho para un suave deslizamiento, volumen residual mínima. Graduación imborrable y de fácil lectura, LARGO de AGUJA DE 4 - 8 mm. | 527437
171 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534598 | JERINGA HEPARINIZADA para muestras de gasometría, con aguja fina, estéril, descartable. | Unidad |  | 20575
228 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534440 | SONDA RECTAL, No.26, DE POLIVINIL SUAVE, estéril, descartable. | Unidad |  | 4032
261 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | UGQ.- USO GENERAL QUIRÚRGICO | 5535046 | APÓSITO TRANSPARENTE con puerto, marco y etiqueta de rotulación con cintas adhesivas para fijación de vía central, medidas aproximadas de 8.5 x 10.5 cm., estéril. | Unidad | De poliuretano | 84798
280 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | UGQ.- USO GENERAL QUIRÚRGICO | 5535035 | PULIMENTO PARA LENTES ENDOSCÓPICOS. | Tubo |  | 267
284 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | UGQ.- USO GENERAL QUIRÚRGICO | 5535044 | SET DRENAJE QUIRÚRGICO CERRADO CON ASPIRACIÓN, estéril, descartable. | Unidad | Reservorio aspirativo con resorte, capacidad no menor a 500 ml. | 1341
294 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | UGQ.- USO GENERAL QUIRÚRGICO | 5535122 | ALFOMBRAS MULTICAPAS, para control de la contaminación: 60 cm x (de 115 a 120 cm). | 5 Unidades | Alfombras descontaminantes con fácil adhesión, impregnado de bactericida y antimicótico, económicas, muy resistentes al alto tráfico de ruedas y huellas, repelente a fluídos, 60 cm x ( de 115 a 120 cm), con benzoisothiazolina 3-1 | 1931
295 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | UGQ.- USO GENERAL QUIRÚRGICO | 5535124 | ALFOMBRAS MULTICAPAS, para control de la contaminación: 90 cm x (de 115 a 120 cm). | 5 Unidades | Alfombras descontaminantes con fácil adhesión, impregnado de bactericida y antimicótico, económicas, muy resistentes al alto tráfico de ruedas y huellas, repelente a fluídos, 90 cm x (de 115 a 120 cm), con benzoisothiazolina 3-1 | 2755
352 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | SOL.- SOLUCIONES Y SUSTANCIAS | 5539060 | PASTA CONDUCTORA PARA ELECTROMIOGRAFÍA. | Pomo de 500 gr. |  | 386
354 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5539064 | NUTRICIÓN ESPECIALIZADA PARA PACIENTES RENALES EN DIÁLISIS. | Tarro con 500 gr. |  | 12751
359 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | PFAR.- PREPARACIONES FARMACOLÓGICAS | 5540002 | ACEITE DE SILICÓN. | Frasco |  | 143
363 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMG.- USO MÉDICO GENERAL | 5541006 | AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR, No. 22 - 23 x 7.5 - 9cm. con adaptador Luer Lock, mandril metálico, estéril, descartable con adaptador Luer Lock, mandril metálico, estéril, descartable. | Unidad |  | 1064
370 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5541128 | CAPNOGRAFO descartable. | Unidad |  | 2083
372 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5541142 | CATÉTER PARA INSTILACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA BRONCOSCOPIO. | Unidad |  | 9
374 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMG.- USO MÉDICO GENERAL | 5541176 | CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE SILICONA, impregnado de antimicrobiano, 2 vías, con cable guía antidoblaje, aguja introductora. (Especificar dimensiones). | Unidad |  | 909
388 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5541146 | LAMINA ADHESIVA PROTECTORA FACIAL PARA MASCARILLA, PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA, pediátrica y para adulto. | Unidad |  | 754
390 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5541052 | SET DE TORACOCENTESIS con componentes de seguridad en bandeja. Catéter de teflón calibre 14 sobre aguja calibre 17 de 6" (15.2 cm). Hidrocloruro de Lidocaína. | Unidad |  | 414
442 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMG-E.- USO MÉDICO GASTROENTEROLÓGICO - ENDOSCÓPICO | 5545144 | CLIPS metálicos, largos, giratorios, precargados, ángulo de grapa 135° | Unidad |  | 246
443 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMG-E.- USO MÉDICO GASTROENTEROLÓGICO - ENDOSCÓPICO | 5545160 | DISPOSITIVO DE LIGADURA DE LAZO DESMONTABLE, long. 230, tamaño mínimo de canal 2,8 mm. | Unidad |  | 9
452 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5545178 | PIEZAS DE REPUESTO PARA ENDOLAZO 30 mm. | Unidad |  | 16
456 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5545090 | SET DE DRENAJE BILIAR EXTERNO consta de: 1 aguja chiba; 1 aguja de drenaje biliar No.18, 2 cuerdas guías-dilatadores 1 CATÉTER de drenaje externo en "rabo de cochino" Fr.7. | Unidad |  | 40
459 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5545190 | SET PARA RESECCIÓN endoscópica de mucosa, copa oblicua, ancha, dura, diámetro de punta distal. (Especificar medidas). | Unidad |  | 9
460 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5545192 | SET PARA RESECCIÓN endoscópica de mucosa, copa oblicua, BLANDA, diámetro del campo distal. (Especificar medidas). | Unidad |  | 10
471 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMP.- USO MÉDICO PEDIÁTRICO | 5551055 | MASCARILLA NASAL para VNI para niños desde neonatos a infantes. | Unidad | De gel, tamaño extra small. | 447
483 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMP.- USO MÉDICO PEDIÁTRICO | 5561040 | SET DE TORACOCENTESIS NEONATAL, 6 Fr. | Unidad |  | 78
484 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5561042 | SET DE TORACOCENTESIS PEDIÁTRICO, 8 Fr. | Unidad |  | 55
487 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UME.- USO MÉDICO ESPECIAL | 5561014 | TRÓCAR DE PUNCIÓN PLEURAL PARA NEONATOS 10Fr estéril, descartable. | Set |  | 183
489 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UME.- USO MÉDICO ESPECIAL | 5563016 | CÁNULA DE IRRIGACIÓN-ASPIRACIÓN SINCOE, estéril, descartable. | Unidad |  | 353
491 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UME.- USO MÉDICO ESPECIAL | 5563024 | CATÉTER SWAN GANZ, 4 VÍAS 7 Fr., de poliuretano, radiopaco estéril, descartable. | Unidad |  | 78
492 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5563025 | CATÉTER SWAN GANZ, 4 VÍAS 7.5 Fr., de poliuretano, radiopaco estéril, descartable. | Unidad |  | 39
494 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UME.- USO MÉDICO ESPECIAL | 5563035 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO, T de cobre. | Unidad |  | 3026
519 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMA.- USO MÉDICO ANESTÉSICO | 5535040 | CATÉTER PARA ANALGESIA INTRAPLEURAL. | Unidad |  | 264
559 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMC.- USO MÉDICO CARDIOTORÁCICO | 5567050 | CÁNULA PARA DRENAJE DE VENTRÍCULO IZQUIERDO DE SILICONA 16Fr introductor metálico a.i. y flexible, conector de 1/4" de diámetro, estéril, descartable. | Unidad |  | 79
561 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMC.- USO MÉDICO CARDIOTORÁCICO | 5567058 | CÁNULA PARA RAÍZ AÓRTICA RECTA 11Fr (9 G A) CON LÍNEA DE VENTILACIÓN conector Luer Lock, estéril, descartable. | Unidad |  | 88
562 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMC.- USO MÉDICO CARDIOTORÁCICO | 5567060 | CÁNULA PARA RAÍZ AÓRTICA RECTA 4Fr (18 G A) CON LÍNEA DE VENTILACIÓN conector Luer Lock, estéril, descartable. | Unidad |  | 8
567 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMC.- USO MÉDICO CARDIOTORÁCICO | 5567092 | CÁNULA PARA SENO CORONARIO O PERFUSIÓN RETROGRADA 15Fr autoinflable, con introductor estéril, descartable. | Unidad |  | 9
568 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMC.- USO MÉDICO CARDIOTORÁCICO | 5567096 | CÁNULA RECTA DE RAÍZ AÓRTICA PARA MONITORIZACIÓN DE PERFUSIÓN 9 GA (11Fr) anterógrada y línea ventricular, de polivinil, estéril, descartable. | Unidad |  | 8
572 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMC.- USO MÉDICO CARDIOTORÁCICO | 5567220 | DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. | Kit |  | 37
593 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567156 | SET DE TORNIQUETES PARA ADULTOS, TIPO TUBO, CON GUÍA DE ALAMBRE 18cm de longitud, estéril, descartable. | Unidad |  | 188
596 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567216 | SISTEMA PARA ESTABILIZACIÓN CARDÍACA, compuesto de posicionador, estabilizador flexible con orificios de succión y soplador, estéril. | Set |  | 5
597 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567165 | SONDA TRANSESOFÁGICA para medición de gasto cardiaco por ultrasonido. | Unidad |  | 71
621 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMN.- USO MÉDICO NEUROQUIRÚRGICO | 5548084 | TEJIDO CONJUNTIVO DE COLÁGENO, DE 8 x 10 cm. homólogo de la dura madre, estéril- | Sobre x 1 |  | 28
633 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5571026 | VENDA ELÁSTICA ADHESIVA de 15 cm. x 4.5 m, adhesivo sintético hipoalergénico en el exterior de la venda. | Rollo |  | 18073
634 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5571030 | SET DE TRACCIÓN DE PARTES BLANDAS, para adulto. | Unidad |  | 393
635 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMT.- USO MÉDICO TRAUMATOLOGÍA | 5573002 | AGUA DESTILADA PARA IRRIGACIÓN, estéril. | Funda por 3 litros |  | 19516
638 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5573001 | BANDA TIPO MALLA DE CABESTRILLO, para reparación total del suelo pélvico (un solo cuerpo), con guía, 6 dispositivos de tracción y 6 cánulas, de polipropileno. | Unidad |  | 66
643 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5573050 | CUCHARETA TIPO PARAGUAS PARA ATRAPAR Y EXTRAER CÁLCULOS EN LITOTRIPCIA INTRACORPOREA, sin punta, estéril, descartable. (Especificar dimensiones). | FUNDA |  | 11
645 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMU.- USO MÉDICO UROLÓGICO | 5573042 | EQUIPO PARA EXPLORAR O RETIRAR CÁLCULOS BILIARES POR LAPAROSCOPIA. | Set |  | 22
653 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UML.- USO MÉDICO LAPAROSCÓPICO | 5575022 | CÁNULA PARA IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN CON PUNTA PARA COAGULACIÓN TIPO HOOK PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, controles individuales en el mango, conector monopolar 5mm, estéril, descartable. | Unidad |  | 379
656 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5575006 | CATÉTER PARA COLANGIOGRAFÍA LAPAROSCÓPICA, DE 6 - 8 Fr., mínimo 35 cm, para clamp de Olsen, estéril, descartable. | Unidad |  | 120
659 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5575066 | CONECTOR - CABLE PARA INSTRUMENTOS LAPAROSCÓPICOS. | Unidad |  | 468
667 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5575028 | MANGUERA PARA INSUFLACIÓN DE CO2, CON FILTRO estéril, descartable. | Unidad |  | 1941
668 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5575030 | MICROTIJERAS PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA de punta fina, aislada, con conector monopolar de 5 mm., estéril, descartable. | Unidad |  | 964
688 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UNO.- USO MÉDICO OFTALMOLÓGICO | 5577072 | BISTURÍ PRESETEADO. | Unidad | Con mango de 15 cm, estéril, descartable. | 500
689 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5577014 | ESPONJA OVAL DE SILICÓN 2.5mm. ALTO, 4mm. ancho, 80mm. largo. | Unidad |  | 241
690 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5577016 | ESPONJA OVAL DE SILICÓN 3 mm. alto, 5mm. ancho, 80mm. largo. | Unidad |  | 72
691 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5577020 | ESPONJA CIRCULAR DE SILICÓN 4mm. de diámetro x 80mm. largo. | Unidad |  | 16
692 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5577058 | SUBSTANCIA VISCOELÁSTICA 1.5ml - 2ml. | Fco. Amp. 1.5 - 2 ml |  | 648
693 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | UNO.- USO MÉDICO OFTALMOLÓGICO | 5577060 | TIRAS DE PAPEL DE FLUORESCEÍNA. | Caja x 12 sobres |  | 3982
698 | GRUPO 2 | MATERIAL DE CURACIÓN | URGENCIAS | 5578007 | SET DE INFUSIÓN con marcación de flujo y microregulador, descartable. | Unidad | Dispositivo incluido en el equipo de venoclisis que sirve para regular la velocidad de infusión , medido en ml/h de fácil regulación mediante un tambor graduable. | 1009
796 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | AUS.- AUTOSUTURAS | 7087070 | GRAPADORA PARA PIEL 12 a 15 GRAPAS REGULARES estéril., descartable. | Unidad |  | 827
844 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | ENDOGRAPADORAS | 7087064 | ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 35 mm CON cuchilla en el instrumento, estéril, descartable. | Unidad |  | 33
845 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 7087234 | Recarga de endograpadora lineal cortante 35mm, para tejido VASCULAR, SIN cuchilla, grapa 2.5 mm, estéril, descartable. | Unidad |  | 29
850 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | ENDOGRAPADORAS | 7087242 | Recarga de endograpadora lineal cortante SIN cuchilla, 45 mm para tejido GRUESO, estéril, descartable. | Unidad |  | 83
855 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5563071 | Agujas para amneocentesis para aspiración de liquido amniotico. 20-21-22 Ga. Longuitud 9-12-15cm | Unidad |  | 115
856 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567223 | Anillo flexible para anuloplastia de carpentier | Unidad |  | 5
870 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5537003 | Bolsa para gastrosclisis | unidad |  | 9
871 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567211 | Cánula arterial alargada alambrada con introductor | Unidad |  | 17
872 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567212 | Cánula arterial alargada alambrada con introductor | Unidad |  | 29
873 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567213 | Cánula arterial alargada alambrada con introductor | Unidad |  | 34
874 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567232 | Cánula ventilación arteria pulmonar | unidad |  | 13
886 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5565047 | ENVASES PARA ELIMINACIÓN DE MATERIAL CORTOPUNZANTE. | Unidad | Recipiente con tapa de plástico duro, resistente a golpes y perforaciones, capacidad aproximada de 8 galones. Uso en diálisis | 33054
889 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | PEDIATRÍA-NEONATOLOGÍA | 5537053 | Fórmula extensamente hidrolizada con triglicéridos de cadena media | UNIDAD |  | 321
895 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | CLÍNICA DE HERIDAS | 5534243 | Gasa impregnada de hidrogel amorfo | unidad | De 10 x 20 cm | 2126
905 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567117 | HEMOFILTRO | Unidad |  | 10
918 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA | 5573071 | Kit de cirugía cardíaca premontada con oxigenador recubierto, de membrana, adulto, con membrana de intercambiador de calor, integrado , | Kit | Con filtro arterial integrado, con placa adhesiva para sensor de nivel, transductor de presión arterial y cono de centrifuga de 32ml de cebado | 25
942 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | ACI, EMERGENCIA, CARDIOLOGÍA, CARDIOTORÁXICA | 5534061 | PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAF O EQUIPO AT-2 ROLLO | Unidad |  | 1188
945 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | ECOGRAFIA | 5534066 | PAPEL PARA IMPRESORA FOTOGRÁFICA | Cajas de 4 paquetes (50 fotografías cada uno y 4 tonner de impresión ) |  | 419
947 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | umg-e.- uso médico gastroenterológico - endoscópico | 5575071 | PINZA DE BIOPSIA ENDOSCOPICA DE ADULTO 2.2 Y 2.3 | Unidad |  | 642
953 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567225 | Punch aortico, punta mediana | Unidad |  | 16
970 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567230 | Sensor de nivel adhesivo | unidad |  | 89
1016 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | QUIRÓFANO | 5541354 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO, con alma de acero interno Fr. 3 sin balón, estéril y descartable. | Unidad | Tubos transparentes de material que evita la deformación por movimientos del cirujano, útiles en cirugías de cabeza y cuello. | 137
1017 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | QUIRÓFANO | 5541355 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO, con alma de acero interno Fr. 3,5 sin balón, estéril y descartable. | Unidad | Tubos transparentes de material que evita la deformación por movimientos del cirujano, útiles en cirugías de cabeza y cuello. | 337
1031 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | CIRUGÍA GENERAL | 5595052 | APÓSITO DE ESPUMA LARGE | UNIDAD | Espuma de poliuretano con resina de poliéster, celdas dodecaedro que colecciona exudados de heridas 26 x 15 x 3,3 cm. | 577
1041 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | PEDIATRÍA | 5539138 | EXTENSION TRIFURCADO DE VIA PEDIÁTRICA Y NEONATAL VOLUMEN CEBADO 0,08ML/15CM LARGO LUER LOCK MACHO-HEMBRA, ESTÉRIL DESCATABLE | Unidad |  | 331
1043 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | PEDIATRÍA | 5539140 | SONDA FOLEY, DOS VÍAS, No. 6, BAG 3-5 ml, 100% silicón, radiopaco, flexible, estéril descartable. | Unidad |  | 323
1102 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5539962 | Fórmula liquida maternizada 30 calorias | unidad |  | 4035
1110 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5539970 | SUJETADOR Y PROTECTOR DE LABIOS Y PIEL PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL 5/10MM, QUE SE ADHIERE A LAS MEJILLAS CON BANDA AJUSTABLE SOSTENIDO EN LA NUCA, DE ALTA DURACIÓN Y LIBRE DE LATEX | Unidad |  | 120
1111 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5539971 | KIT ESTÉRIL Y DESECHABLE PARA REAPROXIMAR BORDES DE LAS HERIDAS, CON UN DISPOSITIVO PLÁSTICO ABS CON PERILLA DE CONTROL DE TENSIÓN, HILO DE NYLON DE 52CM, CON ANCLAS Y GRAPADORA CON GRAPAS | Unidad |  | 27
1114 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5539974 | Aguja para tejido prostático, 18g x 15 y 20cm incluye mango ergonómico | unidad |  | 40
1139 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | MATERIAL CURACIÓN | 5540014 | Kit para reparación de hernia inguinal por técnica abierta compuesto por Malla de polipropileno de bajo peso, de 36 g/m2, tamaño de poro 1.0mm. tamaño 7.5 x 15 cm,; 2 ampollas de adhesivo tisular de enbucrilato de 0.5cm ,con aplicador plástico de 9cm que contenga dispositivo lateral tipo aleta para dosificación gota a gota y 2 puntas plásticas para aplicación tisular de 8cm aproximadamente, descartable. | Kit | Kit para reparación de hernia por técnica abierta | 125
1140 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5540015 | Kit para reparación de hernia por técnica laparoscópica compuesto por 2 ampollas de adhesivo tisular de enbucrilato de 0.5 cm, con aplicador laparoscópico de 5mm de diámetro, vástago 32cm tubo rígido de acero y tubo flexible de PUR, punta de PUR, mango ergonómico de 15 cm aprox. con pulsador para aplicación gota a gota del adhesivo tisular descartable | Kit |  | 52
1155 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5577059 | SUBSTANCIA VISCOELÁSTICA 4% condrín, 1.75% de Hialurinato de sodio. | Amp. 1 ml. |  | 457
1156 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN | UMC.- USO MÉDICO CARDIOTORÁCICO | 5567200 | SET DE DRENAJE TORÁCICO, de 3 cámaras: una cámara para la recolección de sangre, con capacidad de 2000 a 2200 ml y que permite la autotransfusión, sello de agua y control de presión en seco. Con un tubo de conexión al paciente, puerto para toma de muestras, válvula de control de presión de succión, válvula interna de seguridad y filtro para la sangre, estéril, descartable. | Unidad |  | 53
1163 | GRUPO 3 | MATERIAL DE CURACIÓN |  | 5567273 | Filtro de vena cava recuperable y/o permanente; Filtro de vena cava recuperable o permanente, diseño cónico con 12 alambres de filtro para atrapar mas eficazmente los coágulos, diámetro máximo de 30mm y longitud de 50mm, indicado para colocar en venas cava de hasta 30mm o menos, deberá poseer 4 patas con púas para conseguir una fijación firme, deberá poseer un gancho para lograr su recuperación, hecho de un material resistente, y deberá ser compatible con un sistema de implantación de 8,5Fr, vaina introductora de 7Fr. con punta radiopaca | Set completo |  | 8
1167 | GRUPO 4 | HEMODIÁLISIS |  | 4000057 | SOLUCIÓN DE PERFUSIÓN RENAL, TIPO INTRACELULAR, DE 500 A 1000 ml | Unidad |  | 553
1170 | GRUPO 4 | HEMODIÁLISIS |  | 4000011 | SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTÁNDAR DE BICARBONATO EN LÍQUIDO DE 3 A 10 Litros, PARA HEMODIÁLISIS, HEMODIAFILTRACIÓN COMPATIBLE CON SOLUCIÓN ÁCIDA | Litros |  | 26143
1172 | GRUPO 4 | HEMODIÁLISIS |  | 4000008 | CONCENTRADO ESTÁNDAR BICARBONATO EN POLVO. PARA HEMODIÁLISIS, HEMODIAFILTRACIÓN COMPATIBLE CON CONCENTRADO DE ÁCIDO. | Unidad |  | 3900
1175 | GRUPO 4 | HEMODIÁLISIS |  | 4000006 | FILTRO PARA PLASMA DIÁLISIS (AFÉRESIS) CON MAQUINA DE HEMODIÁLISIS (Fresenius) | Unidad |  | 50
1186 | GRUPO 4 | HEMODIÁLISIS |  | 4000046 | KIT DE DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA (APD) | KIT | CICLADORA, LÍNEA DE EXTENSIÓN, PRE-KITS, CASSETES, SOLUCIONES DE DIÁLISIS DE 5 A 6 LITROS CON CONCENTRACIONES DE 1,5%, 2,5% Y 4,25%, LÍNEAS DE DRENAJE, PINZAS ABRAZADERAS, ADAPTADOR DE TITANIO (LA CICLADORA Y ADAPTADOR DE TITANIO SE PROPORCIONARA UNA SOLA VEZ POR PACIENTE O SU REEMPLAZO POR DAÑOS, LA LÍNEA DE EXTENSIÓN SE ENTREGARA CADA 6 MESES) | 600
1187 | GRUPO 4 | HEMODIÁLISIS |  | 4000047 | KIT DE DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA (APD) PARA PACIENTES CONTAMINADOS | KIT | CICLADORA, BOLSAS DE DRENAJE, PRE-KITS, CASSETES, SOLUCIONES DE DIÁLISIS DE 5 A 6 LITROS CON CONCENTRACIONES DE 1,5%, 2,5% Y 4,25%, LÍNEAS DE DRENAJE, PINZAS ABRAZADERAS, ADAPTADOR DE TITANIO (LA CICLADORA Y ADAPTADOR DE TITANIO SE PROPORCIONARA UNA SOLA VEZ POR PACIENTE O SU REEMPLAZO POR DAÑOS, LA LÍNEA DE EXTENSIÓN SE ENTREGARA CADA 6 MESES) | 25
1189 | GRUPO 4 | HEMODIÁLISIS |  | 4000049 | KIT DE DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA CON DRENAJE AL MEDIO DÍA | KIT | CICLADORA, LÍNEA DE EXTENSIÓN, PRE-KITS, CASSETES, SOLUCIONES DE DIÁLISIS DE 5 A 6 LITROS CON CONCENTRACIONES DE 1,5%, 2,5% Y 4,25%, LÍNEAS DE DRENAJE, PINZAS ABRAZADERAS, ADAPTADOR DE TITANIO, ULTRASET (LA CICLADORA Y ADAPTADOR DE TITANIO SE PROPORCIONARA UNA SOLA VEZ POR PACIENTE O SU REEMPLAZO POR DAÑOS, LA LÍNEA DE EXTENSIÓN SE ENTREGARA CADA 6 MESES) | 40
1190 | GRUPO 4 | HEMODIÁLISIS |  | 4000056 | KIT DE DIÁLISIS PERITONEAL MIXTA (APD + CAPD) | KIT | CICLADORA, PRE-KITS, CASSETES, SOLUCIONES DE DIÁLISIS DE 5 A 6 Y DE 2 LITROS CON CONCENTRACIONES DE 1,5%, 2,5% Y 4,25%, LÍNEAS DE DRENAJE, PINZAS ABRAZADERAS, LÍNEAS DE EXTENSIÓN, ADAPTADOR DE TITANIO, (LA CICLADORA Y EL ADAPTADOR DE TITANIO SE PROPORCIONARA UNA SOLA VEZ POR PACIENTE, LAS LÍNEAS DE EXTENSIÓN SE PROPORCIONARA CADA 6 MESES) | 75
1195 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100048 | Bioceramica microporosa 40-60 de 2gr. | Unidad |  | 50
1197 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100151 | Cemento para vertebroplastia: medida 10 a 30 gramos de polvo radioopaco estéril + 1 ampolla de líquido estéril para mezclar. | Set |  | 52
1207 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100227 | Espaciador de cadera tipo Mueller, diferentes medidas (40,48,56). | Unidad |  | 40
1208 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100228 | Espaciador de rodilla, diferentes medidas. | Unidad |  | 42
1210 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100271 | Hoja espiral para clavo UFN. | Unidad |  | 13
1211 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100281 | Inmovilizador externo cráneo-torácico, sistema de halo chaleco lo conforman; 1 halo craneal de carbono, 4 tornillos autorroscantes y autoestables, 4 tuercas de seguridad para los tornillos, 3-4 centradores roscados con tope de polietileno, 2 rótulas halo tubo de carbono, 2 tubos rectos de carbono, 4 rótulas tubo. Tubo de carbono, 4 tubos de carbono angulado, 4 rótulas tubo-chaleco de carbono, 1 chaleco de polietileno en dos partes (frontal y dorsal) ajustables. | Unidad |  | 19
1212 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100286 | Kit para vertebroplastia conformado x una dosis de cemento para vertebroplastia, 1 vaso mezclador, 1 pico cargador, 1 espátula, 1 martillo quirúrgico, 1 jeringa y tubo intermedio, 1 tróar de punción vertebral (aguja y mandril). | Unidad |  | 2
1214 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100317 | Pasta de hidroxiapatita nano particular 5ml. | Unidad |  | 48
1216 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100320 | Placa condílea de 95°, lámina de 68-80 mm, de 7 a 16 orificios. | Unidad |  | 40
1219 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100376 | Placa de reconstrucción curva, pélvica de 3.5mm 6 a 14 orificios, de acero quirúrgico. | Unidad |  | 80
1220 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100381 | Placa de sostén 4.5 en L derecha e izquierda de 4- 6 orificios, de acero quirúrgico. | Unidad |  | 253
1222 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100391 | Placa en cuña (PUDDU), para osteotomía tibial, de acero quirúrgico. | Unidad |  | 18
1233 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100486 | Placas LC-DCP estrechas de 4.5 mm de 6 a 12 orificios. | Unidad | De acero quirúrgico | 244
1236 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100501 | Placas LCP con tornillo de bloqueo 3.5 mm de 6 a 10 orificios, de acero quirúrgico. | Unidad |  | 282
1237 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100506 | Placas LCP con tornillos de bloqueo 4.5/5.0 anchas de 6 a 14 orificios. | Unidad | De acero quirúrgico | 148
1242 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100524 | Placa de bloqueo para fracturas preprotésicas 3.5, de 4 y 8 orificios. Con tornillos de bloqueo | Unidad |  | 44
1244 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100527 | Placa LCP con tornillos de bloqueo 2.4 mm para radio distalbolar de ángulo variable de 3 a 4 orificios. | Unidad |  | 147
1246 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100532 | Prótesis no convencionales de cadera. | Unidad |  | 21
1247 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40101012 | Prótesis no convencionales de rodilla compuesta de: Módulo de rodilla articulado izquierdo y derecho, módulo intermediario, dos vástagos de fijación, dos arandelas. | Unidad |  | 30
1248 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40101032 | Endoprótesis no convencional total de fémur con articulación, lado derecho. | Unidad |  | 3
1249 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40101034 | Endoprotesis no convencional proximal de húmero, lado izquierdo. | Unidad |  | 8
1250 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40101036 | Endoprotesis no convencional proximal de húmero, lado derecho. | Unidad |  | 8
1251 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40101038 | Endoprotesis no convencional distal de húmero con articulación, lado izquierdo. | Unidad |  | 7
1252 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40101040 | Endoprotesis no convencional distal de húmero con articulación, lado derecho. | Unidad |  | 7
1253 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40101042 | Endoprotesis no convencional total de húmero con articulación, lado izquierdo. | Unidad |  | 7
1254 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40101044 | Endoprotesis no convencional total de húmero con articulación, lado derecho. | Unidad |  | 7
1255 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100546 | Prótesis parcial de hombro, diferentes tamaños. | Unidad |  | 26
1261 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100681 | Prótesis total de cadera de resuperficializacion metal metal compuesto de: Componente acetabular no cementado diferentes medidas, Componente femoral con cemento con diferentes medidas | Unidad |  | 11
1264 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100684 | Prótesis total de cadera, híbrida, con tecnología Verilast, compuesta de: vástagos cementados diferentes medidas, con centralizador diferentes medidas, tapón o restrictor de cemento; cótilos metálicos diferentes medidas y con la combinación de: cabezas de oxidized zirconium 22, 28, 32 o 40, cuellos 12/14 taper -4, +0, +4, +8, con insertos de polietileno reticulado de alta densidad, con mínimo dos tornillos de fijación diferentes medidas por prótesis, hipoalergénico. | Unidad | Garantía 30 años de duración. | 3
1270 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100699 | Prótesis total de rodilla, descementada, derecha e izquierda, con tecnología Verilast, compuesto de: componente femoral de oxidizet zirconium, diferentes medidas; inserto tibial de polietileno reticulado de alta densidad, medida mínima de 8mm, diferentes medidas; patela diferentes medidas. | Unidad |  | 37
1271 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100701 | Prótesis totales de hombro, diferentes medidas. | Unidad |  | 27
1273 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100751 | Sistema de estabilización de columna para artrodesis cráneocervical, un sistema consta de 2 barras con placa para occipucio, de titanio, medida 3.2 a 3.5 mm de diámetro x 120 a 240 mm de longitud con placa de 2 a 3 orificios, 4 tornillos de cortical de titanio 3.5 a 4.0 mm de diámetro x 6 a 12 mm de longitud, 4 tornillos poliaxiales de esponjosa o cortical de titanio medida 3..5 a 4.0 mm diámetro x 10 a 40 mm de longitud. | Unidad |  | 16
1274 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100756 | Sistema de fijación para reparación de ligamentos cruzados tipo RETRO botón + tornillo biodegradable para tibia. | Unidad |  | 103
1275 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100761 | Sistema para corrección de escoliosis tóraco-lumbar compuesta de 10 tornillos pediculares poliaxiales de titanio de 4.0 a 6.0mm x 35 a 50mm de longitud, 4 ganchos pediculares de titanio grande, mediano, pequeño, 4 ganchos laminares grande, mediano, pequeño, 2 barras de titanio de 6,0mm x500 mm de longitud, 2 barras transversales con 4 conectores barra-barra (cross link). | Unidad |  | 76
1276 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100766 | Sistema para espondilolistesis (artrodesis) anterior de columna torácica y lumbar con :1 jaula para reemplazo cuerpo vertebral con expansión longitudinal y bloqueo, medida :1). con placa pequeña de 22 x 21 mm de titanio, altura comprimida 23 a 36 mm altura ampliada 31 a 56 mm, ángulo placa terminal -5ª 2) con placa grande de 25 x 28 mm de titanio, altura comprimida 23 a 45 mm, altura ampliada 31 a 73 mm ángulo de placa terminal de 0ª, 10ª, 20ª y -6ª, 2 rótulas sencillas de titanio, 2 tornillos de bloqueo autorroscante de titanio, medidas: 7.5 mm de diámetro x 25 a 55 mm de longitud, 2 de ajuste de titanio T15, 1 barra de 6.0 mm de diámetro x 75 a 150 mm de longitud. | Unidad |  | 11
1277 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100771 | Sistema para espondilolistesis (artrodesis) torácica y lumbar posterior conformado por : 6 tornillos pediculares de titanio poliaxiales medida 5.0 a 7.0 mm diámetro x 25 a 60 mm de longitud, 2 barras de titanio de 5.5 a 6.0 mm de diámetro x 75 a 200 mm de longitud. | Unidad |  | 74
1278 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100776 | Sistema para espondilolisis lumbar conformado por : 2 tornillos para espondilolisis medida 18 a 20 mm longitud, 2 ganchos para espondilolisis 2 resortes, 2 tuercas. | Unidad |  | 58
1280 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100788 | Sistema para espondilodesis (artrodesis) torácica y lumbar proximales de 5.0 a 7.0mm x 25 a 60 mm de longitud, 2 barras de titanio de 5.5 a 6.0mm x 75 a 200mm de longitud. | Unidad |  | 21
1281 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100791 | Sistema para estabilización de columna cervical posterior conformado por : 4 tornillos de esponjosa o corticales poliaxiales de titanio medida 3.5 a 4 mm diámetro x 10 a 40 mm de longitud , 2 ganchos laminares cervicales, 2 barras de titanio medida 3.2 a 4.0 mm diámetro x 120 a 240 mm longitud. 1 barra transversal con 2 conectores (cross-link) medida barra 3.2 mm diámetro x 50 mm de longitud. | Unidad |  | 24
1282 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100796 | Sistema para estabilización de la columna cervical anterior con placa autoestable y tornillos conformado por : 1 placa cervical autoestable de titanio medida 22 a 109 mm longitud. 4 tornillos autorroscantes de titanio bloqueados a la placa. | Unidad |  | 28
1283 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100801 | Sistema para reducción de fracturas vertebrales columna torácica y lumbar cada uno con: 4 tornillos pediculares de titanio medida 5.0 6.5 mm de diámetro x 40 a 180 mm de de longitud, 4 rótulas conectoras tornillo-barra de acero o titanio, 2 barras de acero o titanio, medida 5.0 a 6.0 mm de diámetro x 50 a 500 mm longitud, 1 barra transversal con 2 conectores (cross-link) de titanio o acero, medida 3.5 a 4.0 mm diámetro x 50 a 70 mm longitud. | Unidad |  | 92
1305 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200011 | Anillo de tensión capsular, diferentes medidas. | Unidad |  | 113
1306 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200016 | Implantes valvulares de glaucoma. | Unidad |  | 93
1307 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200021 | Lentes intraoculares acomodativos cámara posterior, diferentes medidas. | Unidad |  | 439
1308 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200026 | Lentes intraoculares de cámara anterior, convencional, (diferentes medidas) | Unidad |  | 240
1309 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200031 | Lentes intraoculares convencionales cámara posterior, (diferentes medidas). | Unidad |  | 447
1310 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200036 | Lentes intraoculares fáquicos, con inyector, diferentes medidas. | Unidad |  | 400
1311 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200041 | Lentes intraoculares flexibles de cámara posterior, esféricos, hidrofóbicos, con cartucho e inyector, diferentes medidas. | Unidad |  | 407
1312 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200051 | Queratoprótesis, diferentes medidas. | Unidad |  | 103
1313 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200052 | Sonda bicanalicular para vías lagrimales, tubo de silicón, guías de acero, 55mm, para adulto. | Unidad |  | 44
1314 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200053 | Sonda bicanalicular para vías lagrimales, tubo de silicón, guías de acero, 60 mm, para adulto. | Unidad |  | 44
1315 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200054 | Sonda bicanalicular para vías lagrimales, tubo de silicón, guías de acero, 80 mm, para adulto. | Unidad |  | 44
1316 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200056 | Tapones lagrimales, de hidrogel y silicón. | Unidad |  | 651
1317 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40200061 | Prótesis de reemplazo del estribo, tipo CLIP | Unidad |  | 21
1321 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40300026 | Prótesis Osteointegrado de pabellón auricular. | Unidad | 2 implantes de titanio con acoplamiento de pedestal. Barra de base, 2 clips de ajuste. Fresa Guía. Fresa avellanadora. Punzador de biopsia. Pabellón protésico de silicón. | 7
1322 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40300031 | Prótesis de reconstrucción parcial de cadena osicular (PORP). | Unidad |  | 7
1323 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40300036 | Prótesis de reconstrucción total de cadena osicular (TORP). | Unidad |  | 7
1338 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40400091 | Set de implante cervical intersomatico e injerto heterologo. Debe incluir instrumental adecuado a préstamo. Diferentes medidas (14 x 11 x 4 - 8). | Unidad |  | 23
1341 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40400106 | Sistema de drenaje ventricular externo tipo Becker. | Unidad |  | 27
1343 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40400116 | Tornillo multiaxial para fijación de placa occipito cervical (titanio) varias medidas. | Set |  | 7
1344 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40400121 | Gancho de lámina para fijación occipito cervical (titanio) varias medidas. | Unidad |  | 10
1345 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40400136 | Implante de titanio de cuerpo vertebral cervical 20 x 70 mm. | Unidad |  | 9
1352 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40500036 | Shunt carotídeo. | Unidad |  | 2
1353 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40500041 | Filtro intracava permanente. | Unidad |  | 3
1354 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40500046 | Filtro intracava temporal. | Unidad |  | 2
1367 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600050 | Stent traqueal auto expandible removible con sistema de liberación distal, varias medidas adulto. | Unidad |  | 16
1372 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600056 | STENT TRAQUEAL SILICONA: varias medidas | Unidad |  | 15
1373 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600057 | STENT (TUBO) EN T, de silicona, varias medidas | Unidad | Stent tubo en T de silicón purificado, superficie antiadherente, adulto, diámetro externo traqueal de 6-16mm , longitud traqueal proximal de 6 - 33 mm, longitud traqueal distal de 33-76mm, longitud rama externa 30-60mm | 24
1374 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600058 | STENT BRONQUIAL SILICONA: varias medidas | Unidad | Stent bronquial de silicón purificado, con sistema de antimigración, superficie interna antiadherente, adulto, diámetro externo de 10-13 mm, longitud 25-60mm | 8
1375 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600059 | STENT (TUBO) EN T, de silicona, estándar adulto diámetro externo de 14 a 16 mm. | Unidad | Stent tubo en T de silicón purificado, superficie antiadherente, adulto extra largo, diámetro externo traqueal de 6-16mm , longitud traqueal proximal de 12-80 mm, longitud traqueal distal de 41-100mm, longitud rama externa 44-60mm | 22
1376 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600060 | STENT (TUBO) EN PEDIÁTRICO de silicona diámetro externo de 6 a 8 mm. | Unidad | Stent tubo en T de silicón purificado, pediátrico, superficie antiadherente, diámetro externo traqueal de 4-8mm , longitud traqueal proximal de 6-18 mm, longitud traqueal distal de 11-30mm, longitud rama externa 30mm | 10
1377 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600061 | STENT TRAQUEAL AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL recubierto, sistema de liberación distal, varias medidas adultos. | Unidad |  | 15
1378 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600062 | STENT TRAQUEAL AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL NO recubierto, sistema de liberación distal, varias medidas. | Unidad |  | 15
1379 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600063 | STENT BRONQUIAL AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL recubierto más sistema de liberación distal, varias medidas adulto. | Unidad |  | 14
1380 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600064 | STENT BRONQUIAL AUTOEXPANDIBLE DE NITINOL NO recubierto, más sistema de liberación distal varias medidas adulto. | Unidad |  | 10
1381 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600065 | STENT TRAQUEAL MALLADO: con sistema de anclaje. | Unidad | STENT TRAQUEAL MALLADO: con sistema de anclaje de acuerdo a las necesidades del paciente | 8
1382 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40600066 | STENT BRONQUIAL DE SILICONA: con anillos y sistema de anclaje varias medidas adulto. | Unidad | STENT BRONQUIAL DE SILICONA: antiadherente, fácil remosión, con sistema antimigración, con anillos y sistema de anclaje diseñado para mejorar el aclaramiento mucociliar ,dimensiones: externa de los extremos de 16 -18, del tercio medio 14-16, longitud del extremo proximal y distal 15 mm, tercio medio 20mm , adulto. | 8
1386 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40608002 | TRINEO para pullback de ultrasonido intravascular. | Unidad |  | 280
1413 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40700063 | Placa de reconstrucción con doble ángulo, 2.4, pequeña, de 4+20+4 agujeros, 2.0 de grosor. | Unidad |  | 5
1414 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40700064 | Placa de reconstrucción con doble ángulo, 2.4, mediana, de 5+22+5 agujeros, 2.0 de grosor. | Unidad |  | 5
1415 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40700065 | Placa de reconstrucción con doble ángulo, 2.4, grande, de 6+24+6 agujeros, 2.0 de grosor. | Unidad |  | 5
1416 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40700067 | Placa de reconstrucción 2.4, con cóndilo, derecha. | Unidad |  | 4
1417 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40700069 | Placa de reconstrucción 2.4, con cóndilo, izquierda. | Unidad |  | 4
1418 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100366 | Placa de reconstrucción 2.4 angulada titanio puro derecha para máxilo facial 6 x 18 agujeros. | Unidad |  | 5
1419 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100371 | Placa de reconstrucción 2.4 angulada titanio puro izquierda para máxilo facial 6 x 18 agujeros. | Unidad |  | 8
1420 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40100446 | Placa de reconstrucción 2.4 recta de titanio 24 orificios para máxilo facial. | Unidad |  | 6
1421 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40700016 | Placa de reconstrucción para mandíbula. | Unidad |  | 8
1422 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40700071 | Expansor tisular redondo. | Unidad |  | 9
1423 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40700076 | Expansor tisular rectangular. | Unidad |  | 9
1424 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40700081 | Expansor tisular semilunar. | Unidad |  | 9
1425 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40700086 | Expansor tisular anatómico. | Unidad |  | 9
1457 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40800025 | Prótesis valvular montada en Stent aórtico para implante percutáneo. (Medidas según paciente requiera). | Set completo |  | 59
1458 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40800026 | Stent carotideo auto expandible, con cuerda filtro incluida, catéter guía y balón de expansión. Medidas a especificar según paciente requiera. | Set completo |  | 61
1466 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40800078 | Retriver para retirar cuerpos extraños intravasculares, coronarios y de cámaras cardiacas. | Set completo |  | 145
1468 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40800091 | Cuerdas de guías de rotablator | Unidad |  | 155
1469 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40800096 | Lead de marcapaso, fijación activa, 100 cm. | Unidad |  | 3
1471 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40800121 | Dispositivo de cierre vascular Fr. 8 | Unidad | Para facilitar la hemostasia del punto de punción de la arteria femoral. | 860
1476 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900091 | Stent esofágico de liberación controlada, cubierto, varias medidas, eje 18 mm, borde distal 25 mm. | Unidad |  | 7
1482 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900105 | BLOQUE DE AUMENTO EN TITANIO PARA CEJA SUPERIOR DE ACETÁBULO | Set |  | 11
1484 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900107 | CEMENTO CON FOSFATO DE CALCIO | Set |  | 24
1492 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900115 | CÓTILO CEMENTADO RETENTIVO | Set |  | 11
1496 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900119 | Jaula de titanio para reemplazo de cuerpo vertebra, varios tamaños | Unidad |  | 19
1499 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900122 | Placa LCP para peroné distal, promoldeada, titanio. | Set |  | 58
1500 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900123 | Placa condilea LCP 4.5/5.0 derecha e Izquierda. | Set |  | 39
1501 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900124 | PRÓTESIS TOTAL PRIMARIA DE RODILLA CEMENTADA PLATO ROTATORIO | SET | Componente femoral no cementado con tetones condilares de anclaje en hueso esponjoso y con cajón intercondileo, pulido mate más fijación press fit, fabricado en Cr, Co, Mo, y recubierto de plasma spray e hidroxiopatita, inserto de polietileno de alto peso molecular con lift de 5 grados, y antero estabilizada, base tibial no cementada con vástago central sin tetones laterales y superficie superior de deslizamiento pulido mate, fabricado en Cr, Co, Mo, y recubrimiento de plasma spray e hidroxiopatita, componente patelar de polietileno en medidas de 31,34,37 mm de 8mm de espesor. | 15
1503 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900126 | PRÓTESIS DE CÚPULA RADIAL NO CEMENTADA | Set |  | 17
1506 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900131 | PRÓTESIS TOTAL PRIMARIA DE CADERA HIBRIDA CON PAR ARTICULAR CERÁMICA/XPOLY CON CABEZAS HASTA 40MM | Sistema |  | 9
1507 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900132 | PRÓTESIS TOTAL PRIMARIA DE CADERA NO CEMENTADA CERÁMICA MAS VITAMINA E | SET |  | 5
1508 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900133 | PRÓTESIS TOTAL PRIMARIA DE CADERA NO CEMENTADA CON PAR ARTICULAR CERÁMICA/CERÁMICA CON CABEZAS HASTA 40MM | SET |  | 32
1509 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900134 | PRÓTESIS TOTAL PRIMARIA DE CADERA NO CEMENTADA DOBLE MOVILIDAD | SET | Compuesta de vástago auto bloqueante no cementado fabricado en Titanio(Ti AL6V4), con estrías laterales e internas más recubrimiento de plasma spray y la segunda capa de hidroxiopatita de cono 12/14 y ángulo cérvico offset 130 y 135 grados,,cótilo doble movilidad no cementado fabricado en Cr, Co, Mo y metal back su parte interna, medidas desde 44 hasta 60mm, liner de polietileno de alto peso molecular y con diámetros de 22.2 y 28mm en su parte interna y de 44 a 60mm externo, cabezas intercambiables de 22.2 y 28mm, cabeza intercambiable 12/14 S, M, L, XL. | 27
1510 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900135 | PRÓTESIS TOTAL PRIMARIA NO CEMENTADA DE TOBILLO | SET |  | 1
1515 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900140 | SET DE CIRUGÍA PERCUTÁNEA DEL PIE | Set |  | 22
1516 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900141 | SISTEMA DE ESCOPLOS PARA EXTRACCIÓN DE CEMENTO POR CALOR | Set |  | 17
1517 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900142 | PLACAS LCP , premoldeadas, para humero distal. | Set | Placa LCP de humero distal dorso lateral derecha e izquierda con y sin soporte (1) + placa LCP distal de humero medial derecha e izquierda (1), tornillo de bloqueo LCP 2,5 mm, tornillo de bloqueo LCP 3,5 mm, tornillo de cortical 2,4 mm, tornillo de cortical 3,5 mm completo. | 50
1518 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900143 | SISTEMA DE REFUERZOS METÁLICOS | Set |  | 1
1520 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900145 | TORNILLO SUBTALAR PARA ARTRORISIS | Set |  | 50
1531 | GRUPO 4 | ENDOPRÓTESIS |  | 40900161 | PRÓTESIS VASCULARES PARA SHUNTS carotidios y axilares | Set |  | 40
1536 | GRUPO 4 | PRÓTESIS MÚSCULO ESQUELÉTICO |  | 41100002 | ACCESORIOS PARA MULETAS. | Unidad |  | 698
1540 | GRUPO 4 | PRÓTESIS MÚSCULO ESQUELÉTICO |  | 41100021 | CORSET DE HIPEREXTENSIÓN CON BARRAS POSTERIORES RÍGIDAS PARA COLUMNA DORSO-LUMBAR TIPO TAYLOR: ALTO, MEDIO Y BAJO. | Unidad |  | 198
1549 | GRUPO 4 | PRÓTESIS MÚSCULO ESQUELÉTICO |  | 41100061 | FÉRULAS CONTROL DE FLEXIÓN DE RODILLA, DIFERENTES TAMAÑOS METÁLICAS GADUADAS PARA NIÑOS. | Unidad |  | 64
1555 | GRUPO 4 | PRÓTESIS MÚSCULO ESQUELÉTICO |  | 41100079 | FÉRULAS DINÁMICAS, INTERFALÁNGICAS FLEXORAS, DIFERENTES TAMAÑOS. | Unidad |  | 66
1561 | GRUPO 4 | PRÓTESIS MÚSCULO ESQUELÉTICO |  | 41100116 | FÉRULA DINÁMICA PARA FLEXIÓN METACARPOFALÁNGICA Y EXTENSIÓN INTERFALÁNGICA, ALAMBRE DE ACERO. | Unidad |  | 21
1567 | GRUPO 4 | PRÓTESIS MÚSCULO ESQUELÉTICO |  | 41100143 | MULETAS METÁLICAS DE ALUMINIO GRADUABLES TIPO CANADIENSE (PEDIÀTRICAS). | Unidad |  | 146
1579 | GRUPO 4 | PRÓTESIS MÚSCULO ESQUELÉTICO |  | 41100193 | PLANTILLAS ORTOPÉDICAS EN PLÁSTICO. | Par |  | 50
1659 | GRUPO 4 | PRÓTESIS ORGANOS SENTIDOS |  | 42102001 | PRÓTESIS OCULAR PERSONALIZADA: DOBLE Y SEMI DOBLE (MOLDEADA). | Unidad |  | 71
1660 | GRUPO 4 | PRÓTESIS ORGANOS SENTIDOS |  | 42102004 | PRÓTESIS OCULAR PERSONALIZADA, CASCARILLA, MOLDEADA. | Unidad |  | 138
1661 | GRUPO 4 | PRÓTESIS ORGANOS SENTIDOS |  | 42102007 | PRÓTESIS OCULAR PERSONALIZADA VACIADA. | Unidad |  | 3
1662 | GRUPO 4 | PRÓTESIS ORGANOS SENTIDOS |  | 42102010 | PRÓTESIS OCULOPARPEBRAL AÉREA. | Unidad |  | 3
1664 | GRUPO 4 | PRÓTESIS ORGANOS SENTIDOS |  | 42103019 | PRÓTESIS AURICULAR EN SILICÓN MEDICO BIOCOMPATIBLE. | Unidad |  | 9
1665 | GRUPO 4 | PRÓTESIS ORGANOS SENTIDOS |  | 42103046 | OBTURADOR PALATINO EN CROMO CON PONTICOS. | Unidad |  | 6
1666 | GRUPO 4 | PRÓTESIS ORGANOS SENTIDOS |  | 42103034 | CONFORMADOR NASAL EN ACRÍLICO DE TERMO POLIMERIZACIÓN TRANSPARENTE. | Unidad |  | 2
1667 | GRUPO 4 | PRÓTESIS ORGANOS SENTIDOS |  | 42103001 | PRÓTESIS OCULAR INDIVIDUALIZADA EN ACRÍLICO DE TERMO POLIMERIZACIÓN. | Unidad |  | 24
1668 | GRUPO 4 | PRÓTESIS ORGANOS SENTIDOS |  | 42103022 | PRÓTESIS AURICULAR SOBRE IMPLANTES EN SILICÓN MEDICO BIOCOMPATIBLE. | Unidad |  | 6
1710 | GRUPO 5 | LABORATORIO |  | 100601039 | ANTI VARICELA | Determ. |  | 224
1719 | GRUPO 5 | LABORATORIO |  | 100711055 | HIBRIDIZACIÓN IN SITU CON SONDAS (ESPECÍFICAR TIPO) | Set |  | 8
1721 | GRUPO 5 | LABORATORIO |  | 100703255 | REACTIVOS AUXILIARES PARA DETECCIÓN POR FISH | kit |  | 56
1765 | GRUPO 5 | LABORATORIO |  | 100721040 | ETIQUETAS PARA IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS | Rollo |  | 176701
1775 | GRUPO 5 | LABORATORIO |  | 100402109 | POTASIO, METABISULFITO DE | g. |  | 50
1778 | GRUPO 5 | LABORATORIO |  | 100703337 | SURE PATH MONOCAPA (CITOLOGÍA FASE LÍQUIDA) | KIT 480 PRUEBAS |  | 809
1781 | GRUPO 5 | LABORATORIO |  | 101076347 | Kit serológico para detectar Ag en LCR (Meningo Haemophillus) | Unidades |  | 3
1790 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2001019 | Películas radiográficas de 8" x 10" para ultrasonido | Caja x 100 |  | 205
1806 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2003009 | Helio líquido | Litros |  | 780
1828 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2006084 | Guías de corazón móvil: 0.032" | Unidad |  | 40
1833 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2006091 | Equipo de drenaje de abscesos Catéter, French: 16 | Set completo |  | 53
1838 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2006109 | Guías de Benson: 0.032 | Unidad |  | 100
1847 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2006141 | Sondas para histerosalpingografía al vacío cono grande | Unidad |  | 66
1848 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2006142 | Sondas para histerosalpingografía al vacío cono mediano | Unidad |  | 96
1849 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2006144 | Sondas para histerosalpingografía al vacío cono pequeño | Unidad |  | 46
1850 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2006160 | Microcatéteres de balón desprendible con mecanismo de inflación | Unidad |  | 8
1886 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008105 | Galio 67 (Citrato GA de 10 mCi) | Dosis |  | 2
1887 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008107 | Indio 111 KIT Octreoscan | Dosis |  | 8
1888 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008109 | Tecnecio 99 (Molibdeno) Generador DE 111 G Bq (1.0 - 3.0 mCi) | Generador |  | 16
1890 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008113 | Yodo131 DE 100 mCi para Diagnóstico | Viales |  | 6
1891 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008115 | Yodo 131 de entre 50 Y 100 mCi para tratamiento | Viales |  | 180
1892 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008201 | (sonitrilos), preparación de Tecnecio Tc 99 m. uso intravenoso | Viales |  | 80
1893 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008205 | Preparación de Te99 para marcación de glóbulos rojos | Viales |  | 120
1894 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008207 | Sulfuro Coloidal (Azufre coloidal),preparación de Tecnecio | Viales |  | 140
1895 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008209 | Technescan DTPA, preparación de Tecnecio Tc 99 m. Pentetato uso intravenoso | Viales |  | 120
1896 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008211 | Technescan MAA (Macroagregados de Albumina), preparación de Tecnecio | Viales |  | 60
1897 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008213 | Technescan MAG-3, preparación de Tecnecio Tc 99 m. Mertiatide uso intravenoso | Viales |  | 80
1898 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008215 | Technescan MDP (Metileno Difosfonato), preparación de Tecnecio Tc 99 Medionato | Viales |  | 480
1899 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008217 | Technescan PyP (Pirofosfatos), Preparación de Tecnecio Tc 99 m. Pirofosfato | Viales |  | 240
1906 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008511 | Microguía nitinol - acero 0.009, x 190 a 205cm | UNIDAD |  | 12
1908 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008513 | Microguía nitinol - acero 0.012 x 190 a 205cm | UNIDAD |  | 20
1910 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008515 | Microguía nitinol - acero 0.018 x 190 a 205cm | UNIDAD |  | 40
1914 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008519 | Microguía nitinol - acero 0.018 x 300 cm | UNIDAD |  | 12
1915 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008520 | Microcateter Coaxial 1.3F X 150 a 165 cm, punta modificable. | UNIDAD |  | 20
1916 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008521 | Microcatéter Coaxial 1.3F X 150 a 165cm, punta modificable | UNIDAD |  | 20
1928 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008533 | Microcatéter DE FLUJO EXTREMO NO DESPRENDIBLE 1.2Fx 165cm | UNIDAD |  | 20
1929 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008534 | Microcatéter DE FLUJO EXTREMO NO DESPRENDIBLE 1.5F x 165cm | UNIDAD |  | 20
1930 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008535 | Microcatéter DE FLUJO EXTREMO NO DESPRENDIBLE 1.8F x 165cm | UNIDAD |  | 20
1931 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008536 | Microcatéter balon en punta (80 x 8mm) de 160cmx1.45mm (para microguía 0.014) | UNIDAD |  | 8
1932 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008537 | Catéter copernic vaso espamo. | UNIDAD |  | 8
1937 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008544 | Catéter guía 9F x 90cm, punta curva 40° o Multipropósito D | UNIDAD |  | 8
1938 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008545 | Catéter guía 10F x 90cm, punta curva 40° o Multipropósito D | UNIDAD |  | 8
1940 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008547 | Catéter guía 9F x 65cm, punta recta | UNIDAD |  | 8
1941 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008548 | Catéter guía 10F x 65cm, punta recta | UNIDAD |  | 8
1942 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008549 | Cateter balon en punta Corail | UNIDAD |  | 7
1943 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008552 | Set de biopsia transyugular, incluyendo balón oclusivo para presión en cuña | UNIDAD |  | 8
1947 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008577 | AGUJA COAXIAL INTRODUCTORA 14_18GA | UNIDAD |  | 200
1952 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008589 | Embucrilato 0.5 a 1.5ml | AMPOLLAS |  | 20
1953 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008590 | Microesferas trisacril (acrilicas) 100-1000u | FSCO O JERINGUILLAS |  | 40
1954 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008594 | Alcohol gelificado + etilcelulosa + Tungsteno 2.2ml | AMPOLLAS-FSCO |  | 20
1969 | GRUPO 5 | IMAGENOLOGÍA |  | 2008609 | Stent retriever o dispositivo de trombolisis mecánica endovascular intracerebral | UNIDAD |  | 20
1980 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731027 | ANTI DUFFY A | Fcos. x 5ml. |  | 1
1981 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731029 | ANTI DUFFY B | Fcos. x 5ml. |  | 1
1986 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731039 | ANTI KIDD A | Fcos. x 5ml. |  | 1
1987 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731041 | ANTI KIDD B | Fcos. x 5ml. |  | 1
1988 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731043 | ANTI LEWIS A | Fcos. x 5ml. |  | 1
1989 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731045 | ANTI LEWIS B | Fcos. x 5ml. |  | 1
1990 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731047 | ANTI LUTHERAN A | Fcos. x 5ml. |  | 1
1991 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731049 | ANTI LUTHERAN B | Fcos. x 5ml. |  | 1
1992 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731051 | ANTI M | Fcos. x 5ml. |  | 1
1993 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731053 | ANTI N | Fcos. x 5ml. |  | 1
1994 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731055 | ANTI P | Fcos. x 5ml. |  | 1
1995 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731057 | ANTI S | Fcos. x 5ml. |  | 1
1996 | GRUPO 5 | BANCO DE SANGRE |  | 100731059 | ANTI s | Fcos. x 5ml. |  | 1
2008 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330100047 | ADHESIVO MEDICO PARA SOMATO PRÓTESIS | Spray |  | 20
2019 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330300130 | PERNOS INTRARADICULARES DE CARBONO (PLOMO) | Kit / Unidades |  | 738
2021 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330100050 | REMOVEDOR DE ADHESIVO MEDICO PARA SOMATOPROTESIS | Frascos |  | 1
2034 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330100002 | BARNIZ AISLANTE | Frasco (ml) |  | 171
2063 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330100007 | MERCURIO DENTAL | Frasco. (onzas) |  | 134
2068 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330200054 | PUNTAS ABRASIVAS PARA PULIR ACRÍLICO (CILÍNDRICA, FLAMA, LENTEJA, REDONDA Y TRONCOCÓNICA) PARA P. MANO | UNIDAD |  | 437
2073 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS | REHABILITACIÓN ORAL (RO) | 3330200055 | RESINA FLUIDA DE FOTOCURADO (ALPHADENT) | Jeringa |  | 686
2078 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330200059 | TIPS PARA LASER PARA OPERATORIA(NO TIENELASER) | Unidades |  | 9
2147 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330500017 | LIMAS PARA SISTEMA ROTATORIO (VARIOS DIÁMETROS) | Unidad |  | 100
2153 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330500002 | TIPS LASER PARA ENDODONCIA | Unidades |  | 191
2175 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330600005 | PROTECTOR PARA SENSOR DE RADIOIVISIOGRAFO | Paquete / rollosUnidades |  | 546
2181 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330800003 | GAFAS DE PROTECCIÓN PARA LASER TERAPÉUTICO | Unidad |  | 18
2182 | GRUPO 5 | BIOMATERIALES ODONTOLÓGICOS |  | 3330800004 | GAFAS DE PROTECCIÓN PARA LASER DE TEJIDOS DUROS | Unidad |  | 2
222 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534420 | SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL No. 8 x 110 - 120 cm. nasoyeyunal, de poliuretano, con punta de tungsteno, línea radiopaca, estéril, descartable. | Unidad |  | 208
223 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534422 | SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL No. 10 x 110 - 120 cm. nasoyeyunal, de poliuretano, con punta de tungsteno, línea radiopaca, estéril, descartable. | Unidad |  | 545
224 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534424 | SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL No. 12 x 110 - 120 cm. nasoyuyenal, de poliuretano, punta de tungsteno, línea radiopaca, estéril, descartable. | Unidad |  | 7097
293 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | UGQ.- USO GENERAL QUIRÚRGICO | 5535110 | MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, 15 x 15 cm, compuesta por multicapa de polidioxanona – celulosa oxidada regenerada – polipropileno de baja densidad, con líneas coloreadas para orientación, para reparación abierta o laparoscópica de hernias inguinales e incisionales que requieren posicionamiento intraperitoneal de la malla, estéril. | Unidad |  | 306
304 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | UGP.- USO GENERAL PEDIÁTRICO | 5537006 | BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA, 100 - 140ml., PARA MUJER pediátrica, graduada, con aro de fijación, estéril, descartable. | Unidad | Aro de fijación adhesivo, para recolección de muestra. | 25003
99 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534144 | ENEMAS PRELLENADOS DE FOSFATO DE SODIO 133-140 ml con cánula prelubricada. | Unidad |  | 24625
349 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | SOL.- SOLUCIONES Y SUSTANCIAS | 5539042 | TINTURA DE BENJUÍ. | Litro |  | 950
160 | GRUPO 1 | MATERIAL DE CURACIÓN | DUG. DE USO GENERAL | 5534276 | JALEA ELECTROCONDUCTIVA HIDROSOLUBLE. | Tubo |  | 5430